## Slide 1
致也科技（衢州）有限公司
ZHIYE TECHNOLOGY (QUZHOU) CO., LTD.
AI基础设施部署与资源规划说明
核心算力节点标准化推进方案
24小时全链路生命周期调度模型与配置对齐材料
项目资料 ｜ 致也科技项目组
2026年6月

## Slide 2
24小时全链路数据生命周期调度
24-HOUR DATA LIFECYCLE SCHEDULING
08:00 - 18:00
接收、拆解与清洗运算
从上游渠道接收原始数据包，本地不间断执行深度拆解、清洗与模型推理。持续高负荷运算10小时，全力压榨算力底座性能。
18:00 - 20:00
成果校验与打包待机
全量算力集群完成模型计算，对生成的结构化数据成果进行合规性校验并本地打包，锁定资源蓄势待发。
20:00 - 24:00
持续高并发上传
持续约4小时上传，将运算数据流高速回传至主服务器，并同步向定向用户。需要稳定上行宽带。
00:00 - 03:00
设备自检与自动清理
常态化运维定时触发：擦除系统冗余缓存、深度擦除碎片、进行软硬件健康度自检修复，确保次日系统零污染常青。
网络规划指导：机房网络环境（丢包、重传、稳定性）需要注意。
致也科技
从业务全时段链路推导网络与机房资源需求

## Slide 3
核心项目定位与业务引擎
BUSINESS ENGINES & POSITIONING
AI 轻量化算力运营
面向轻量模型分布式部署与推理承载。重点保障白天10小时连续高负载运算下的物理稳定性、低延时与可复制扩容。任务碎片数据包统一按 4T/包 实施精准计量。
AI 数字人流量托管
面向营销、电商直播等多账号长时并发托管场景。出流链路高度适配字节跳动生态体系（豆包大模型、抖音直播、火山引擎核心通路），对夜间高带宽出流要求较高。
致也科技
业务形态决定网络与机房配置物理边界

## Slide 4
软硬一体化：配套自研调度与管理系统
PROPRIETARY DISPATCH & MANAGEMENT SYSTEM
内嵌全时段自动化控制底座
系统摒弃传统死板的静态管理，深度融入24小时全生命周期控制机制，具备极高技术壁垒：
时段载荷智能编排
白天08-18点智能调配全网设备执行并行拆解清洗计算；夜间20点整整点自动切入脉冲上传专用带宽锁，锁定最高吞吐。
全局监控与常态化自检
实时感知设备在离线状态与活动任务。凌晨控制全网节点进入自维护健康周期，支持日志留存、网络检测与故障回溯。
致也云统一智能调度矩阵
08-18点
高负载清洗计算
20-24点
持续高并发出流
00-03点
自动运维自检
18-20点
校验打包待机
致也科技
管理实力｜支持多节点轻量推理与数字人业务日常运维

## Slide 5
基础设施标准配置参数规划
INFRASTRUCTURE PARAMETER SHEET
基础设施参数分类 | 当前标准规划口径 | 方案评审核心核查事项与物理边界
单机房物理上行带宽 | 30G - 50G | 对齐省内网络调度条件、可用带宽区间、多路接入与回传稳定性。
单服务器网络口径 | 最低 500M ｜ 优选 1G | 保障夜间脉冲出流阶段物理网卡无丢包、平滑适配大码率并发。
标准化机柜部署标准 | 5台服务器 + 1台交换机 | 每机柜均单配独立显示器与基础维护操作台，形成最小化复制单元。
单物理机柜弹性上行负荷 | 2.5G - 5G | 重点对齐供电容量、配电UPS/PDU策略、机房冷热通道设计与承重。
扩容原则与阶段节奏 | 按城市、按机房、分批交付 | 随业务平滑扩容。当前阶段不以自研大型防火墙平台作前置硬性卖点。
致也科技
参数速览｜适合方案评审与环境对齐时快速引用

## Slide 6
容量模型：物理空间与扩容节奏评估
CAPACITY MODEL & DENSITY EVALUATION
在单房 30-50G 总带宽口径下，机柜配置密度弹性推导关系：
模型 A：按 500M / 台标准服务器配置
可承载 12 - 20 柜 / 房
模型 B：按 1G / 台高性能服务器配置
可承载 6 - 10 柜 / 房
专家弹性配比建议
鉴于日间08-18点拆解清洗任务耗时长达10小时，若上游初始任务包极度庞大，优先建议采用模型A（Qwen 13B）以提高单物理站点的设备容纳密度；若夜间向定向用户回传的瞬时并发流量过尖，则推荐切换模型B（Qwen 7B），牺牲一定密度以换取极佳的并发带宽抗风险冗余。
致也科技
容量模型｜便于动态评估每个节点的物理承载上限与演进开通策略

## Slide 7
标准分布式基础设施节点建设价值
PROJECT VALUE & STANDARDIZATION
闭环时段匹配
完美贴合“白天错峰算、夜间脉冲传、凌晨全自动清理”的规律。硬件利用效率达到最优弹性配比，绝无资源闲置资产浪费。
节点高度复制
通过明确资源、机房网络、物理供配电边界，将复杂的分布式开通流程封装为标准化核查清单，极大提升跨城市横向开通速度。
安全合规回传
采用国际成熟一线公开建设逻辑（施耐德、华为、火山RTC等验证规范），先验证后多点复制，全面降低交付不确定性。
致也科技
建设价值判断｜统一固化资源参数，后续横向演进开通将更为顺畅

## Slide 8
致也科技（衢州）有限公司
ZHIYE TECHNOLOGY (QUZHOU) CO., LTD.
24小时生命周期全链路管控机制已固化 ｜ 期待合作
本材料属于致也科技项目资源对齐与规划说明，不作为最终合同物理交付清单